## Hoja1
Presupuesto
Código | Nat | Ud | Resumen | Comentario | N | Longitud | Anchura | Altura | Cantidad | CanPres | Pres | ImpPres
09 | Capítulo |  | TUBERÍA PVC-U PRESIÓN ENCOLAR | [6 empty] | 1 | 789.31 | 789.31
63.6EN | Partida | ml | Tubo PVC PRESIÓN 63.6 Encolar 1452-2 | [6 empty] | 1 | 2.11 | 2.11
Suministro de tubería diametro nominal 63mm de PVC-U Compacto, unión para encolar, para PN6, fabricada según UNE EN 1452-2 con certificado AENOR, en color gris, abastecimiento o riego.
75.6EN | Partida | ml | Tubo PVC PRESIÓN 75.6 Encolar 1452-2 | [6 empty] | 1 | 2.87 | 2.87
Suministro de tubería diametro nominal 75mm de PVC-U Compacto, unión para encolar, para PN6, fabricada según UNE EN 1452-2 con certificado AENOR, en color gris, abastecimiento o riego.
90.6EN | Partida | ml | Tubo PVC PRESIÓN 90.6 Encolar 1452-2 | [6 empty] | 1 | 4.1 | 4.1
Suministro de tubería diametro nominal 90mm de PVC-U Compacto, unión para encolar, para PN6, fabricada según UNE EN 1452-2 con certificado AENOR, en color gris, abastecimiento o riego.
110.6EN | Partida | ml | Tubo PVC PRESIÓN 110.6 Encolar 1452-2 | [6 empty] | 1 | 4.9 | 4.9
Suministro de tubería diametro nominal 110mm de PVC-U Compacto, unión para encolar, para PN6, fabricada según UNE EN 1452-2 con certificado AENOR, en color gris, abastecimiento o riego.
125.6EN | Partida | ml | Tubo PVC PRESIÓN 125.6 Encolar 1452-2 | [6 empty] | 1 | 6.43 | 6.43
Suministro de tubería diametro nominal 125mm de PVC-U Compacto, unión para encolar, para PN6, fabricada según UNE EN 1452-2 con certificado AENOR, en color gris, abastecimiento o riego.
140.6EN | Partida | ml | Tubo PVC PRESIÓN 140.6 Encolar 1452-2 | [6 empty] | 1 | 8.02 | 8.02
Suministro de tubería diametro nominal 140mm de PVC-U Compacto, unión para encolar, para PN6, fabricada según UNE EN 1452-2 con certificado AENOR, en color gris, abastecimiento o riego.
160.6EN | Partida | ml | Tubo PVC PRESIÓN 160.6 Encolar 1452-2 | [6 empty] | 1 | 10.39 | 10.39
Suministro de tubería diametro nominal 160mm de PVC-U Compacto, unión para encolar, para PN6, fabricada según UNE EN 1452-2 con certificado AENOR, en color gris, abastecimiento o riego.
180.6EN | Partida | ml | Tubo PVC PRESIÓN 180.6 Encolar 1452-2 | [6 empty] | 1 | 12.98 | 12.98
Suministro de tubería diametro nominal 180mm de PVC-U Compacto, unión para encolar, para PN6, fabricada según UNE EN 1452-2 con certificado AENOR, en color gris, abastecimiento o riego.
200.6EN | Partida | ml | Tubo PVC PRESIÓN 200.6 Encolar 1452-2 | [6 empty] | 1 | 15.9 | 15.9
Suministro de tubería diametro nominal 200mm de PVC-U Compacto, unión para encolar, para PN6, fabricada según UNE EN 1452-2 con certificado AENOR, en color gris, abastecimiento o riego.
250.6EN | Partida | ml | Tubo PVC PRESIÓN 200.6 Encolar 1452-2 | [6 empty] | 1 | 25.22 | 25.22
Suministro de tubería diametro nominal 250mm de PVC-U Compacto, unión para encolar, para PN6, fabricada según UNE EN 1452-2 con certificado AENOR, en color gris, abastecimiento o riego.
315.6EN | Partida | ml | Tubo PVC PRESIÓN 250.6 Encolar 1452-2 | [6 empty] | 1 | 38.97 | 38.97
Suministro de tubería diametro nominal 315mm de PVC-U Compacto, unión para encolar, para PN6, fabricada según UNE EN 1452-2 con certificado AENOR, en color gris, abastecimiento o riego.
400.6EN | Partida | ml | Tubo PVC PRESIÓN 400.6 Encolar 1452-2 | [6 empty] | 1 | 63.47 | 63.47
Suministro de tubería diametro nominal 400mm de PVC-U Compacto, unión para encolar, para PN6, fabricada según UNE EN 1452-2 con certificado AENOR, en color gris, abastecimiento o riego.
50.8EN | Partida | ml | Tubo PVC PRESIÓN 50.8 Encolar 1452-2 | [6 empty] | 1 | 1.65 | 1.65
Suministro de tubería diametro nominal 50mm de PVC-U Compacto, unión para encolar, para PN8, fabricada según UNE EN 1452-2 con certificado AENOR, en color gris, abastecimiento o riego.
63.8EN | Partida | ml | Tubo PVC PRESIÓN 63.8 Encolar 1452-2 | [6 empty] | 1 | 2.59 | 2.59
Suministro de tubería diametro nominal 63mm de PVC-U Compacto, unión para encolar, para PN8, fabricada según UNE EN 1452-2 con certificado AENOR, en color gris, abastecimiento o riego.
40.10EN | Partida | ml | Tubo PVC PRESIÓN 40.10 Encolar 1452-2 | [6 empty] | 1 | 1.3 | 1.3
Suministro de tubería diametro nominal 40mm de PVC-U Compacto, unión para encolar, para PN10, fabricada según UNE EN 1452-2 con certificado AENOR, en color gris, abastecimiento o riego.
50.10EN | Partida | ml | Tubo PVC PRESIÓN 50.10 Encolar 1452-2 | [6 empty] | 1 | 1.97 | 1.97
Suministro de tubería diametro nominal 50mm de PVC-U Compacto, unión para encolar, para PN10, fabricada según UNE EN 1452-2 con certificado AENOR, en color gris, abastecimiento o riego.
63.10EN | Partida | ml | Tubo PVC PRESIÓN 63.10 Encolar 1452-2 | [6 empty] | 1 | 3 | 3
Suministro de tubería diametro nominal 63mm de PVC-U Compacto, unión para encolar, para PN10, fabricada según UNE EN 1452-2 con certificado AENOR, en color gris, abastecimiento o riego.
75.10EN | Partida | ml | Tubo PVC PRESIÓN 75.10 Encolar 1452-2 | [6 empty] | 1 | 4.28 | 4.28
Suministro de tubería diametro nominal 75mm de PVC-U Compacto, unión para encolar, para PN10, fabricada según UNE EN 1452-2 con certificado AENOR, en color gris, abastecimiento o riego.
90.10EN | Partida | ml | Tubo PVC PRESIÓN 90.10 Encolar 1452-2 | [6 empty] | 1 | 6.13 | 6.13
Suministro de tubería diametro nominal 90mm de PVC-U Compacto, unión para encolar, para PN10, fabricada según UNE EN 1452-2 con certificado AENOR, en color gris, abastecimiento o riego.
110.10EN | Partida | ml | Tubo PVC PRESIÓN 110.10 Encolar 1452-2 | [6 empty] | 1 | 7.42 | 7.42
Suministro de tubería diametro nominal 110mm de PVC-U Compacto, unión para encolar, para PN10, fabricada según UNE EN 1452-2 con certificado AENOR, en color gris, abastecimiento o riego.
125.10EN | Partida | ml | Tubo PVC PRESIÓN 125.10 Encolar 1452-2 | [6 empty] | 1 | 9.58 | 9.58
Suministro de tubería diametro nominal 125mm de PVC-U Compacto, unión para encolar, para PN10, fabricada según UNE EN 1452-2 con certificado AENOR, en color gris, abastecimiento o riego.
140.10EN | Partida | ml | Tubo PVC PRESIÓN 140.10 Encolar 1452-2 | [6 empty] | 1 | 12.05 | 12.05
Suministro de tubería diametro nominal 140mm de PVC-U Compacto, unión para encolar, para PN10, fabricada según UNE EN 1452-2 con certificado AENOR, en color gris, abastecimiento o riego.
160.10EN | Partida | ml | Tubo PVC PRESIÓN 160.10 Encolar 1452-2 | [6 empty] | 1 | 15.8 | 15.8
Suministro de tubería diametro nominal 160mm de PVC-U Compacto, unión para encolar, para PN10, fabricada según UNE EN 1452-2 con certificado AENOR, en color gris, abastecimiento o riego.
180.10EN | Partida | ml | Tubo PVC PRESIÓN 180.10 Encolar 1452-2 | [6 empty] | 1 | 19.72 | 19.72
Suministro de tubería diametro nominal 180mm de PVC-U Compacto, unión para encolar, para PN10, fabricada según UNE EN 1452-2 con certificado AENOR, en color gris, abastecimiento o riego.
200.10EN | Partida | ml | Tubo PVC PRESIÓN 200.10 Encolar 1452-2 | [6 empty] | 1 | 24.4 | 24.4
Suministro de tubería diametro nominal 200mm de PVC-U Compacto, unión para encolar, para PN10, fabricada según UNE EN 1452-2 con certificado AENOR, en color gris, abastecimiento o riego.
225.10EN | Partida | ml | Tubo PVC PRESIÓN 225.10 Encolar 1452-2 | [6 empty] | 1 | 31.47 | 31.47
Suministro de tubería diametro nominal 225mm de PVC-U Compacto, unión para encolar, para PN10, fabricada según UNE EN 1452-2 con certificado AENOR, en color gris, abastecimiento o riego.
250.10EN | Partida | ml | Tubo PVC PRESIÓN 250.10 Encolar 1452-2 | [6 empty] | 1 | 38 | 38
Suministro de tubería diametro nominal 250mm de PVC-U Compacto, unión para encolar, para PN10, fabricada según UNE EN 1452-2 con certificado AENOR, en color gris, abastecimiento o riego.
315.10EN | Partida | ml | Tubo PVC PRESIÓN 315.10 Encolar 1452-2 | [6 empty] | 1 | 60.25 | 60.25
Suministro de tubería diametro nominal 315mm de PVC-U Compacto, unión para encolar, para PN10, fabricada según UNE EN 1452-2 con certificado AENOR, en color gris, abastecimiento o riego.
20.16EN | Partida | ml | Tubo PVC PRESIÓN 20.16 Encolar 1452-2 | [6 empty] | 1 | 0.62 | 0.62
Suministro de tubería diametro nominal 20mm de PVC-U Compacto, unión para encolar, para PN16, fabricada según UNE EN 1452-2 con certificado AENOR, en color gris, abastecimiento o riego.
25.16EN | Partida | ml | Tubo PVC PRESIÓN 25.16 Encolar 1452-2 | [6 empty] | 1 | 0.9 | 0.9
Suministro de tubería diametro nominal 25mm de PVC-U Compacto, unión para encolar, para PN16, fabricada según UNE EN 1452-2 con certificado AENOR, en color gris, abastecimiento o riego.
32.16EN | Partida | ml | Tubo PVC PRESIÓN 32.16 Encolar 1452-2 | [6 empty] | 1 | 1.32 | 1.32
Suministro de tubería diametro nominal 32mm de PVC-U Compacto, unión para encolar, para PN16, fabricada según UNE EN 1452-2 con certificado AENOR, en color gris, abastecimiento o riego.
40.16EN | Partida | ml | Tubo PVC PRESIÓN 40.16 Encolar 1452-2 | [6 empty] | 1 | 1.86 | 1.86
Suministro de tubería diametro nominal 40mm de PVC-U Compacto, unión para encolar, para PN16, fabricada según UNE EN 1452-2 con certificado AENOR, en color gris, abastecimiento o riego.
50.16EN | Partida | ml | Tubo PVC PRESIÓN 50.16 Encolar 1452-2 | [6 empty] | 1 | 2.86 | 2.86
Suministro de tubería diametro nominal 50mm de PVC-U Compacto, unión para encolar, para PN16, fabricada según UNE EN 1452-2 con certificado AENOR, en color gris, abastecimiento o riego.
63.16EN | Partida | ml | Tubo PVC PRESIÓN 63.16 Encolar 1452-2 | [6 empty] | 1 | 4.52 | 4.52
Suministro de tubería diametro nominal 63mm de PVC-U Compacto, unión para encolar, para PN16, fabricada según UNE EN 1452-2 con certificado AENOR, en color gris, abastecimiento o riego.
75.16EN | Partida | ml | Tubo PVC PRESIÓN 75.16 Encolar 1452-2 | [6 empty] | 1 | 6.37 | 6.37
Suministro de tubería diametro nominal 75mm de PVC-U Compacto, unión para encolar, para PN16, fabricada según UNE EN 1452-2 con certificado AENOR, en color gris, abastecimiento o riego.
90.16EN | Partida | ml | Tubo PVC PRESIÓN 90.16 Encolar 1452-2 | [6 empty] | 1 | 9.12 | 9.12
Suministro de tubería diametro nominal 90mm de PVC-U Compacto, unión para encolar, para PN16, fabricada según UNE EN 1452-2 con certificado AENOR, en color gris, abastecimiento o riego.
110.16EN | Partida | ml | Tubo PVC PRESIÓN 110.16 Encolar 1452-2 | [6 empty] | 1 | 11.18 | 11.18
Suministro de tubería diametro nominal 110mm de PVC-U Compacto, unión para encolar, para PN16, fabricada según UNE EN 1452-2 con certificado AENOR, en color gris, abastecimiento o riego.
125.16EN | Partida | ml | Tubo PVC PRESIÓN 125.16 Encolar 1452-2 | [6 empty] | 1 | 14.28 | 14.28
Suministro de tubería diametro nominal 125mm de PVC-U Compacto, unión para encolar, para PN16, fabricada según UNE EN 1452-2 con certificado AENOR, en color gris, abastecimiento o riego.
140.16EN | Partida | ml | Tubo PVC PRESIÓN 140.16 Encolar 1452-2 | [6 empty] | 1 | 17.9 | 17.9
Suministro de tubería diametro nominal 140mm de PVC-U Compacto, unión para encolar, para PN16, fabricada según UNE EN 1452-2 con certificado AENOR, en color gris, abastecimiento o riego.
160.16EN | Partida | ml | Tubo PVC PRESIÓN 160.16 Encolar 1452-2 | [6 empty] | 1 | 23.35 | 23.35
Suministro de tubería diametro nominal 160mm de PVC-U Compacto, unión para encolar, para PN16, fabricada según UNE EN 1452-2 con certificado AENOR, en color gris, abastecimiento o riego.
180.16EN | Partida | ml | Tubo PVC PRESIÓN 180.16 Encolar 1452-2 | [6 empty] | 1 | 29.58 | 29.58
Suministro de tubería diametro nominal 180mm de PVC-U Compacto, unión para encolar, para PN16, fabricada según UNE EN 1452-2 con certificado AENOR, en color gris, abastecimiento o riego.
200.16EN | Partida | ml | Tubo PVC PRESIÓN 200.16 Encolar 1452-2 | [6 empty] | 1 | 36.45 | 36.45
Suministro de tubería diametro nominal 200mm de PVC-U Compacto, unión para encolar, para PN16, fabricada según UNE EN 1452-2 con certificado AENOR, en color gris, abastecimiento o riego.
225.16EN | Partida | ml | Tubo PVC PRESIÓN 225.16 Encolar 1452-2 | [6 empty] | 1 | 47.31 | 47.31
Suministro de tubería diametro nominal 225mm de PVC-U Compacto, unión para encolar, para PN16, fabricada según UNE EN 1452-2 con certificado AENOR, en color gris, abastecimiento o riego.
250.16EN | Partida | ml | Tubo PVC PRESIÓN 250.16 Encolar 1452-2 | [6 empty] | 1 | 56.68 | 56.68
Suministro de tubería diametro nominal 250mm de PVC-U Compacto, unión para encolar, para PN16, fabricada según UNE EN 1452-2 con certificado AENOR, en color gris, abastecimiento o riego.
315.16EN | Partida | ml | Tubo PVC PRESIÓN 315.16 Encolar 1452-2 | [6 empty] | 1 | 90.04 | 90.04
Suministro de tubería diametro nominal 315mm de PVC-U Compacto, unión para encolar, para PN16, fabricada según UNE EN 1452-2 con certificado AENOR, en color gris, abastecimiento o riego.
[9 empty] | Total 09 | 1 | 789.31 | 789.31
[9 empty] | Total 0 | 1 | 789.31 | 789.31
Note on A3: Código del concepto. Ver colores en "Entorno de trabajo: Apariencia"
Note on B3: Naturaleza o tipo de concepto, ver valores de cada naturaleza en la ayuda del menú contextual
Note on C3: Unidad principal de medida del concepto
Note on D3: Descripción corta
Note on E3: Descripción corta de la línea de medición
Note on F3: Columna A: Número de unidades iguales de la línea de medición
Note on G3: Columna B: Longitud de la línea de medición
Note on H3: Columna C: Anchura de la línea de medición
Note on I3: Columna D: Altura de la línea de medición
Note on J3: Cantidad Verde: Referencia a otra partida Naranja: Fórmula de medición Azul: Expresión
Note on K3: Rendimiento o cantidad presupuestada
Note on L3: Precio unitario en el presupuesto
Note on M3: Importe del presupuesto